## 適当な直方体
永田の方法
| 面積 | 面積比 | 微小球から面を見た形態係数 | 放射率 | 放射熱伝達率[W/(m2･K)] | f_bar | 1.2329
北外壁 | 20 | 0.15385 | 0.14614 | 0.9 | 5.921 | 平均温度 | 20
東外壁 | 15 | 0.11538 | 0.10451 | 0.9 | 5.6762
南外壁 | 20 | 0.15385 | 0.14614 | 0.9 | 5.921
西外壁 | 15 | 0.11538 | 0.10451 | 0.9 | 5.6762
床 | 30 | 0.23077 | 0.24935 | 0.9 | 6.6302
天井 | 30 | 0.23077 | 0.24935 | 0.9 | 6.6302
計 | 130 |  | 1
D9が1.0となるように
H2を収束計算で求める