## Slide 1
入力情報
中間ファイル
計算結果
共通
室情報
室タイプ
気積
外気からの機械換気量
空調設備機器情報
隣室からの流入換気量
相当隙間面積（C値）
自然風利用時の換気回数
名前
境界の種類
面積
室外側日射の有無
名称
温度差係数
向き
隣室タイプ
室内侵入日射吸収の有無
間仕切りの仕様
室内対流熱伝達率
壁体構成 （熱抵抗・熱容量）
一般部位の仕様
室外側長波長放射率
室外側日射吸収率
室内対流熱伝達率
壁体構成 （熱抵抗・熱容量）
透明な開口部の仕様
日射熱取得率
熱貫流率
室外側長波長放射率
室内対流熱伝達率
ガラスの 入射角特性タイプ
不透明な開口部の仕様
室外側長波長放射率
室外側日射吸収率
室内対流熱伝達率
熱貫流率
地盤
室内熱伝達抵抗
壁体構成 （熱抵抗・熱容量）
日除けの仕様
mid_data_ac_demand.csv
地域区分
階数
室内圧力
建物
mid_data_theta_o_sol.csv
mid_data_q_trs_sol.csv
mid_data_occupants.csv
mid_data_moisture_generation.csv
mid_data_local_vent.csv
mid_data_heat_generation.csv
mid_data_house.json
床面積
境界
initializer
weather.csv
日射透過率
吸収日射取得率
気象データ
相当隙間面積（C値）
階数
室内圧力
建物
室情報
室タイプ
気積
外気からの機械換気量
空調設備機器情報
隣室からの流入・流出換気量
自然風利用時の換気回数
名称
床面積
家具熱容量、湿気容量、コンダクタンス
名前
面積
相当外気温度基準温度差係数
室内侵入日射吸収の有無
室内対流熱伝達率
境界
core
スケジュール
すきま風量
空調ON/OFF、窓開閉
時刻n-1
時刻n
部位、家具の吸収日射
人体発熱
人体発湿
室外熱伝達抵抗
室外熱伝達抵抗
間仕切り・一般部位・地盤
透明な開口部・不透明な開口部
人体に対する形態係数
壁体構成 （熱抵抗・熱容量）
境界の種類
熱貫流率
境界の種類
等価室温基準温度差係数
等価室温参照ID
温度差係数
地盤であるか否か
隣接する室ID
境界ID
副名
放射空調の放射成分吸収比率
室外側対流熱伝達率（間仕切り）
室外側総合熱伝達抵抗（一般部位）
前処理
応答係数