## 標準プランLDK
[5 empty] | 永田の方法 |  |  |  |  | 面積割
| 面積 | 面積比 | 微小球から面を見た形態係数 | 放射率 | 放射熱伝達率[W/(m2･K)] | 放射熱量 | f_bar | 1.1838 | →面積割の場合 | 放射熱伝達率[W/(m2･K)] | 放射熱量 |  |  | 表面温度（想定）
北外壁 | 4.9775 | 0.038083 | 0.033276 | 0.9 | 5.301 | 91.6617 | 平均温度 | 20 |  | 5.3342 | 89.9666 |  |  | 18
北ドア | 1.62 | 0.012395 | 0.010582 | 0.9 | 5.1917 | 29.2175 | MRT | 21.4739 |  | 5.2095 | 28.5964 | MRT | 21.3885 | 18
東外壁 | 17.982 | 0.13758 | 0.13423 | 0.9 | 5.8489 | 365.3654 |  |  |  | 5.8793 | 358.2364 |  |  | 18
東窓 | 3.13 | 0.023948 | 0.020656 | 0.9 | 5.2397 | 56.9725 |  |  |  | 5.2648 | 55.8381 |  |  | 18
南外壁 | 10.2135 | 0.078144 | 0.071058 | 0.9 | 5.4936 | 194.9163 |  |  |  | 5.541 | 191.765 |  |  | 18
南窓 | 6.94 | 0.053098 | 0.047068 | 0.9 | 5.3697 | 129.4581 |  |  |  | 5.4099 | 127.2183 |  |  | 18
床 | 29.81 | 0.22808 | 0.26054 | 0.9 | 6.7174 | -1707.3201 |  |  |  | 6.4819 | -1663.9603 |  |  | 30 | ←床暖房想定
外皮天井 | 4.14 | 0.031675 | 0.027513 | 0.9 | 5.2728 | 75.8335 |  |  |  | 5.3025 | 74.3849 |  |  | 18
間仕切り壁（非居室） | 21.6125 | 0.16536 | 0.16785 | 0.9 | 6.0574 | 323.8683 |  |  |  | 6.052 | 312.4096 |  |  | 19
内壁天井（その他居室） | 21.54 | 0.1648 | 0.16715 | 0.9 | 6.0528 | 322.541 |  |  |  | 6.0485 | 311.1791 |  |  | 19
間仕切り壁（その他居室） | 8.736 | 0.066839 | 0.060068 | 0.9 | 5.4362 | 117.4858 |  |  |  | 5.4811 | 114.3659 |  |  | 19
計 | 130.7015 |  | 1
計算結果比較
[11 empty] | Excel | Python
[11 empty] | 5.301 | 5.301 | 9.0229e-06
[11 empty] | 5.1917 | 5.1917 | 2.6862e-06
[11 empty] | 5.8489 | 5.8488 | 5.0635e-05
[11 empty] | 5.2397 | 5.2397 | 5.3973e-06
[11 empty] | 5.4936 | 5.4936 | 2.1635e-05
[11 empty] | 5.3697 | 5.3697 | 1.3302e-05
[11 empty] | 6.7174 | 6.7172 | 0.00016911
[11 empty] | 5.2728 | 5.2728 | 7.3345e-06
[11 empty] | 6.0574 | 6.0573 | 7.1879e-05
[11 empty] | 6.0528 | 6.0528 | 7.138e-05
[11 empty] | 5.4362 | 5.4361 | 1.7668e-05
5.301
5.1917
5.4362
D14が1.0となるように
I2を収束計算で求める