## Sheet1
付録番号 | 題目 | モジュール名 | 佐藤整理完了
付録1． | 表面温度の計算 | calculation_surface_temperature.py | 完了
付録2． | 応答係数の初項、指数項別応答係数、公比の計算 | ResponseFactor.py | 完了
付録3． | 人体の熱伝達率 | apdx3_heat_transfer_coefficient_human_body.py | 完了
付録4． | 気象データの補間方法 | Weather.py | 完了
付録5． | 太陽位置の計算 | apdx5_solar_position.py | 完了
付録6． | 入射角の方向余弦 | apdx6_direction_cos_incident_angle.py | 完了
付録7． | 傾斜面日射量 | inclined_surface_solar_radiation.py | 完了
付録8． | ひさしの影面積の計算 | Sunbrk.py | 完了
付録9． | 裏面相当温度 | rear_surface_equivalent_temperature.py | 完了
付録10． | 窓の入射角特性 | apdx10_oblique_incidence_characteristics.py | 完了
付録11． | 窓の透過日射熱取得、吸収日射熱取得の計算 | opening_transmission_solar_radiation.py | 完了
付録12． | 室内表面の吸収日射量、形態係数、放射暖房放射成分吸収比率 | indoor_radiative_heat_transfer.py | 完了
付録13． | 窓の開閉と空調発停の切り替え | Win_ACselect.py | 完了
付録14． | 家具の熱容量・熱コンダクタンスと備品等の湿気容量・湿気コンダクタンスの計算 | furniture.py | 完了
付録15． | ルームエアコン風量の計算 | air_flow_rate_rac.py | 完了
付録16． | ルームエアコン吹出絶対湿度の計算 | blowing_condition_rac.py | 完了
付録17． | 計算期間と助走期間 | calculation_period.py | 完了
付録18． | 初期値と定数 | Space.py、common
付録19． | 外表面の定義 | Exsrf.py | 完了
付録20． | 空間の定義 | Space.py
付録21． | 隣室間換気の定義 | Space.py
付録22． | 室供給熱量の最大能力 | Space.py
付録23． | 表面熱伝達率 | surface_heat_transfer_coefficient.py | 完了
付録24． | 壁体構成 | Space.py
付録25． | 開口部の仕様 | Space.py
付録26． | 外部日よけの仕様 | Space.py
付録27． | 部位ごとの境界条件、仕様と面積 | Space.py
付録28． | 暖冷房設定温度 | set_point_temperature.py | 完了
付録29． | 局所換気のスケジュール | local_vent_schedule.py | 完了
付録30． | 機器発熱スケジュール | internal_heat_schedule.py | 完了
付録31． | 照明発熱スケジュール | lighting_schedules.py | 完了
付録32． | 人体発熱スケジュール | resident_schedules.py | 完了
付録33． | 計算結果出力項目 | Main.py
付録34． | 境界条件が同じ部位の集約 | building_part_summarize.py
Note on D1: 佐藤誠: 付録とモジュールが１：１に整理されたものに「完了」を記述